## Slide 1: نگهداری پیشگیرانه
PM
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 2
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 3: نگهداری پیشگیرانه PREVENTIVE MAINTANCE (PM)
بازرسی نگهداری پیشگیرانه
INSPECTIONAL PREVENTIVE MAINTANCE
(IPM)
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 4: به طور کلی اهداف نگهداشت تجهیزات عبارتند از :
1- به حداکثر رساندن دسترسی به دستگاه و قابلیت اعتماد به آن
2- افزایش عمر مفید دستگاه
3- آماده بودن دستگاه برای استفاده در مورد اورژانس
4- ایمنی در استفاده
5- پیشگیری از اسراف ملزومات و قطعات یدکی
6- حداکثر بازگشت سرمایه
7- کاهش زمان خواب دستگاه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 5
نگهداري تؤام با پیشگیري نقش بسیار مهمی در کاهش تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی دارد و از اسقاط شدن آنها جلوگیري میکند . هم چنین باعث شناسایی آسیبهاي وارد شده به دستگاههاي پزشکی قبل از پیشرفت یا جدي شدن آنها میشود .
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 6: سطوح نگهداری
سطح اول: بوسیله کاربر تجهیزات پزشکی (نگهداشت روزانه)
سطح دوم: به وسیله کارکنان داخل واحد بهداشتی (کارشناسان و تکنسین های واحد مهندسی تجهیزات پزشکی)
سطح سوم: به وسیله کارکنان خارج از واحد بهداشتی (تولیدکننده، شرکت های نمایندگی آنها، شرکت های مهندسی تجهیزات پزشکی ثالث، تعمیرکاران حرفه ای و تعمیر در کارگاه های مجهز تجهیزات پزشکی)
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 7: نگهداشت را می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد :
الف) نگهداشت پیشگیرانه: این نوع نگهداشت با بازدید در فواصل زمانی از پیش تعیین شده یا طبق معیارهای معین صورت می گیرد تا احتمال وقفه در فعالیت دستگاه کاهش یابد. فواصل زمانی این بازدیدها باید حتی المقدور طبق نظر شرکت سازنده دستگاه باشد. در پایان هر دو بازدید بهتر است گزارشی از وضعیت تجهیزات ارائه شود. برای کنترل بهتر باید برچسب معینی حاکی از بازدید با تاریخ بازدید روی آن نصب شود و در هر بازدید تعویض شود.
ب) نگهداشت اصلاحی: این نگهداشت بعد از خرابی دستگاه و به طور بازگرداندن دستگاه به وضعیت و شرایط لازم برای فعالیت صورت می گیرد. در هر بار تعمیر باید گزارش تنظیم شود و در تاریخچه دستگاه ثبت شود. نگهداری پیشگیرانه و اصلاحی باید قسمتی از برنامه نگهداری و مدیریت کلی باشد.
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 8: به طور کلی فرآیند نگهداري تؤام با پیشگیري (کلی و جزیی) چهار مرحله دارد :
الف) بازرسی مشاهده اي: (دستگاه فاقد ترک یا آسیب فیزیکی باشد- کابل برق یک دستگاه سالم باشد-عقربه دستگاه فشارخون روی صفر باشد)
ب) تمیز کردن: (نظافت وگند زدایی)
ج) آزمون عملکرد: (بخشهای مختلف دستگاه فشارخون عملکرد درستی دارند مثلا: پیچ سفت نیست- پمپ بخوبی کار می کند و..)
د) آزمون ایمنی: (برخی از تجهیزات برای بیمار و کاربر میتوانند خطر آفرین باشند.مثلا سیم ارت اتوکلاو متصل شده؟ یا اتصال کوتاه نیست؟)
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 9: بازرسی مشاهده‌اي
در این بازرسی براي تعیین مشکلات موجود در دستگاههاي پزشکی از روش مشاهده مستقیم استفاده میشود.در این امر با دیدن و معاینه ظاهري قسمتهاي داخلی و خارجی دستگاههاي پزشکی انجام میشود .
در هنگام بازرسی مشاهدهاي باید به موارد زیر توجه کرد :
فرو رفتگیها ، برآمدگیها ، علامتهاي کاهش جریان الکتریکی ، نشت مایع ، سیمهاي فرسوده ،پلاكهاي شکسته ، نصب نادرست تجهیزات پزشکی ، فیلتر هاي کثیف و کلیه اشکالاتی که موجب عمل کرد بد دستگاه میشود.
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 10: تمیز کردن تجهیزات
بعد از بازرسی مشاهدهاي باید بعضی از قسمتهاي تجهیزات پزشکی تمیز شود که براي انجام این مراحل باید کلیه دستورالعملهاي تمیز کردن قطعات رعایت شود و تنها از محلولهایی میتوان براي انجام این کار استفاده کرد که شرکت تولید کننده دستگاه استفاده از آنها را مجاز دانسته است . روغن یا محلولهاي مصرفی انباشته شده در قسمتهاي خارجی دستگاه باید تمیز و خشک شود . براي تمیز کردن قسمتهاي داخلی دستگاههاي پزشکی به خصوص اجزاي الکتریکی و الکترونیکی ، از هواي فشرده یا دستگاههاي مکنده استفاده میشود . فیلتر ها باید تمیز یا تعویض شود و اگر خون ، نمک یا دیگر بقایاي خارجی یا داخلی دستگاه پزشکی وجود دارد ، باید برداشته و لوله هاي رابط تمیز شود .
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 11: آزمون عملکرد تجهیزات
انجام این آزمونها ، موثر و منظم بودن و دقت عمل دستگاههاي پزشکی را تضمن میکند . آزمونهاي عملکرد باید بصورت دوره اي انجام شود تا مطمئن شویم که عملکرد تجهیزات مطلوب است .
(استفاده از وزنه شاهد برای ترازو)
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 12: آزمون ایمنی تجهیزات
قبل از هرگونه استفاده باید از ایمنی آن هم براي بیمار و هم براي اپراتورها (افرادي که با دستگاهها کار میکنند) اطمینان حاصل شود . آزمون ایمنی تجهیزات پزشکی ، معمولا مربوط به قسمتهاي الکترونیکی دستگاه است و جریانهاي نشتی دستگاه و میزان عایق بودن کف زمین را امتحان میکند .
تمام تمهیدات ایمنی و هشدار دهندههاي موجود در دستگاههاي پزشکی باید به طور منظم کنترل شود و به اپراتورهاي دستگاه درباره لزوم توجه به مسائل توضیحات کافی داده شود .
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 13: انواع نگهداری پیشگیرانه
1- مبتنی بر زمان(سرویس یک دستگاه هر سه ماه یکبار)
2- مبتنی بر عملکرد(سرویس یک دستگاه بعد از انجام 1000 تست)
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 14
روش کار
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 15: چه زمانی؟
بر اساس دستورالعمل کاربری هر تجهیزمثلا:
نظافت روزانه ترازو
کنترل عقربه ترازو قبل از وزن کشی یک فرد
انجام سرویس دوره ای و کالیبراسیون سالانه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 16: در کجا؟
بر اساس دستورالعمل کاربری هر تجهیزمثلا:
نظافت روزانه ترازو در خانه بهداشت
کنترل عقربه ترازو قبل از وزن کشی در خانه بهداشت
انجام سرویس دوره ای و کالیبراسیون در واحد ارائه خدمت یا شرکت ذیصلاح
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 17: توسط چه کسی؟
بر اساس دستورالعمل کاربری هر تجهیزمثلا:
نظافت روزانه ترازو توسط کاربر
کنترل عقربه ترازو قبل از وزن کشی توسط کاربر
انجام سرویس دوره ای و کالیبراسیون در واحد ارائه خدمت توسط شرکت ذیصلاح
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 18: اهداف تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
جلوگیری از زیان مالکین کسب و کارها
افزایش طول عمر قطعات و دستگاه ها
کاهش خرابی های برنامه ریزی نشده و توقف غیر منتظره خط تولید
کمتر شدن فرآیند های تعمیر، نگهداری و بازرسی غیر ضروری
خطاها و اشکالات کمتر در عملیات روزمره

## Slide 19
کاهش تعمیرات گران قیمت ناشی از خرابی غیر منتظره قطعات
کاهش خطر آسیب دیدگی کارکنان
افزایش عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات در صورت انجام منظم این تعمیرات
افزایش سطح اعتماد به قطعات و تنظیم کارایی دستگاه با توجه به دوام قطعات
افزایش بهره وری کلی دستگاه

## Slide 20
کاهش خرابی اتفاقی دستگاه
آگاهی نسبی از زمان وقوع خرابی
امکان فراهم کردن قطعه مورد نیاز قبل از این که قطعه دستگاه خراب شود
کمتر شدن تعمیرات تکراری و کاهش هزینه جانبی مرتبط با آن
جلوگیری از اتلاف وقت و افزایش کیفیت محصولات خط تولید

## Slide 21: برای اجرای نگهداشت اثربخش ، فراهم نمودن شرایط زیر الزامی است:
1- تأمین نیروی کار ماهر
2- تنظیم برنامه آموزشی منظم در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای تکنسین ها و دیگر کارکنان ذیربط
3- ایجاد انبار قطعات یدکی و ملزومات
4- بازرسی و تعمیرات دوره ای
5- نظارت و قراردادهای نگهداشت سالیانه که باید برای تجهیزات گران قیمت پیچیده منعقد شود.
6- ایجاد واحد نگهداشت بمنظور نگهداشت و تعمیر تجهیزات
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 22
نگهداری پیشگیرانه
کالیبراسیون
سرویس دوره ای
کنترل کیفی
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 23
مراجع استعلام مراجع دارای صلاحیت
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 24
فتومتر , ترازو , سمپلر, تجهیزات برودتی و گرمایشی

## Slide 32
نکات مهم:
شرکت ذیصلاح باید مستندات و مجوزهای قانونی مربوط به کار خود را ارائه نماید.
مرجع انجام دهنده خدمات(کنترل کیفی ،کالیبراسیون ، نگهدای پیشگیرانه، سرویس و...)باید مستندات و گواهی قانونی مربوط به انجام این خدمات را به مرکز بهداشت ارائه نماید.
برچسب گواهی انجام کار باید بر روی دستگاه نصب گردد.
ذکر مشخصات کامل و منحصر به فرد هر تجهیز مانند: پلاک اموال،شماره سریال،مارک.مدل و... در گواهی ها و برچسب های صادر شده الزامی است.
توجه شود که هر شرکت دامنه کاری مشخصی دارد که در آن چارچوب مجاز به ارائه خدمت است.
گسترش و مسئولین شهرستان در قبال عدم انجام آزمونهای حیاتی تجهیزات مصونیت قضایی ندارند. لذا توصیه میشود که این مسئله جدی را گرفته و فعالیت ها و پیگیری های خود را مستند و در دسترس داشته باشید.

## Slide 33
نکات مهم(ادامه):
گسترش مدیریت این امور را بر عهده دارد و قرار نیست که که همه کارها را گسترش انجام دهد و هر بخش از ستاد موظف به انجام وظایف ذاتی خود در قبال این فرایند است.
مدیریت و نیاز سنجی: گسترش، سلامت دهان و دندان، آزمایشگاه و...
تامین اعتبار: مدیریت شهرستان
انجام پشتیبانی: امور عمومی با همکاری سایر بخشهای زیر مجموعه خود مانند امور مالی نقلیه، امین اموال، کارپردازی، انبار، نقلیه و...
ثبت مستندات در سامانه و مستند سازی: گسترش و واحدهای فنی از قبیل سلامت دهان و دندان و آزمایشگاه
به جزئیات قانونی مربوط به انتخاب موسسه ارائه خدمت و تعرفه قانونی مصوب آنها توجه شود.