## Slide 1
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 2: ثبت درخواست تعمیر توسط کاربر و ثبت نتایج تعمیرات در ستاد شهرستان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 3: الف- ثبت درخواست تعمیر توسط کاربر دستگاه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 4
1-انتخاب گزینه "درخواست تعمیرات" از منوی اصلی سامانه توسط کاربر دستگاه

## Slide 5
2-جستجو و انتخاب تجهیز مورد نظر از لیست تجهیزات آن واحد

## Slide 6
3- تعیین سطح اضطرار ، تاریخ درخواست تعمیر، توضیحات مربوط به وضعیت دستگاه و عیب مشاهده شده و ثبت نهایی درخواست

## Slide 8
ب- مشاهده درخواستهای تعمیرات و ثبت نتایج تعمیرات در سامانه توسط ستاد شهرستان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 9
1- انتخاب گزینه "تعمیرات جاری“ از منوی تعمیرات

## Slide 10
2- مشاهده لیست درخواست های تعمیرات ثبت شده توسط کاربران تجهیزات و پیگیری و کارشناسی تعمیرات آنها

## Slide 11
3- ثبت نتایج کارشناسی

## Slide 12
4- تعیین مرجع انجام تعمیر و وضعیت درخواست، وضعیت تعمیر و فاکتور

## Slide 13: حالت اول: تعمیر در شبکه قابل انجام است.

## Slide 14
5- تعیین وضعیت درخواست

## Slide 15
6- وضعیت تعمیر

## Slide 16
7- وضعیت فاکتور

## Slide 17
8- ثبت نتیجه تعمیرات در صورت انتخاب گزینه تعمیر در شبکه:

## Slide 18
9- انتخاب فرد تعمیر کننده از بین کاربران سامانه

## Slide 19
10- تعیین تاریخ وزمان انجام

## Slide 20
11- انتخاب نوع تعمیر از لیست و ثبت

## Slide 21
11- ثبت اطلاعات داغی قطعات

## Slide 22
12- ثبت اطلاعات تاریخ تحویل و فرد تحویل گیرنده

## Slide 23
13- ثبت اطلاعات فاکتوها و مستندات و ثبت

## Slide 24: حالت دوم: تعمیر در شبکه قابل انجام نیست.

## Slide 25
ثبت اطلاعات شرکت و سایر اطلاعات خواسته شده و ثبت داغی قطعات

## Slide 26
12- ثبت اطلاعات تاریخ تحویل و فرد تحویل گیرنده و فاکتر و مستندات مربوطه و ثبت نهایی