## Slide 2: ثبت کنترل کیفی و نگهداری پیشگیرانه

## Slide 3: مراحل ایجاد فرم کنترل کیفی و ثبت کنترل کیفی تجهیزات در سامانه یکپارچه تجهیزات
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گروه گسترش شبکه-بهبود استاندارد1403

## Slide 4
1- انتخاب گزینه "شناسنامه تجهیزات“و سپس
انتخاب گزینه "لیست دستگاهها"

## Slide 5
2- انتخاب تجهیز مورد نظراز لیست تجهیزات و انتخاب گزینه مشخصات آن تجهیز

## Slide 6
3- انتخاب گزینه فرم های کنترل کیفی

## Slide 7
4- افزودن فرم در قسمت "لیست فرم های کنترل کیفی دستگاه"

## Slide 8
5- انتخاب گزینه فرم عمومی کالیبراسیون

## Slide 9
6- تعیین فاصله زمانی که تجهیز باید مجددا کنترل کیفی شود که معمولا یکساله است ولی مطابق دستورالعمل ها مثلا سیلندر اکسیژن 5 ساله است

## Slide 10
7- برای تجهیزاتی که تا کنون کنترل کیفی نشده اند تاریخ تقریبی که در شناسنامه تجهیزات با عنوان نصب و راه اندازی ثبت شده است ثبت گردد.
8- انتخاب گزینه ثبت

## Slide 11
9- پس از گزینه ثبت فرم در لیست قابل مشاهده است.

## Slide 12
10- در صورت نیاز تنظیمات فرم از این قسمت قابل ویرایش هستند.

## Slide 13
11- انتخاب گزینه "کنترل کیفی" از منوی اصلی
12- انتخاب گزینه " ثبت کنترل کیفی"

## Slide 14
13- انتخاب تجهیز از لیست دستگاههای دارای فرم کنترل کیفی و سپس گزینه فرم عمومی کنترل کیفی .
البته در صورت زیاد بودن گزینه ها از قسمت جستجو میتوان تجهیز مورد نظر را پیدا کرد.

## Slide 15
14- تعیین تاریخ انجام کنترل کیفی
15- تکمیل فیلدهای"شرکت کالیبراتور"و"هزینه انجام کنترل کیفی"و"انتخاب گزینه مناسب از بخش وضعیت کنترل کیفی"

## Slide 16
16- بارگذاری مستندات مربوط به انجام کنترل کیفی(فرم گزارش کنترل کیفی که شرکت ذیصلاح به ازای هر تجهیز به شما تحویل داده است)
17- انتخاب گزینه "ثبت"

## Slide 17: مکاتبه شماره1959در این خصوص ارسال شده و یکی از منابع تامین اعتبار 1% مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است.

## Slide 18: ثبت نگهداری پیشگیرانه (PM)

## Slide 19
1- انتخاب گزینه "شناسنامه تجهیزات“و سپس
انتخاب گزینه "لیست دستگاهها"

## Slide 20
2- انتخاب تجهیز مورد نظراز لیست تجهیزات و انتخاب گزینه مشخصات آن تجهیز

## Slide 21
3- انتخاب گزینه فرم های کنترل کیفی

## Slide 22
4- افزودن فرم در قسمت "لیست فرم های نگهداری پیشگیرانه دستگاه"

## Slide 23
5- افزودن فرم در قسمت "لیست فرم های نگهداری پیشگیرانه دستگاه"

## Slide 24
6- انتخاب فرم عمومی-دوره-تاریخ آخرین روز انجام نگهداری پیشگیرانه
7- ثبت فرم

## Slide 26
8- انتخاب گزینه ثبت نگهداری پیشگیرانه

## Slide 27
9- جستجوی تجهیز و انخاب فرم نگهداری تجهیز

## Slide 28
10- ثبت تاریخ-هزینه - شرکت انجام دهنده خدمات نگهداری پیشگیرانه و وضعیت و در صورت نیاز بارگذاری مستندات
11- ثبت نهایی

## Slide 29: ثبت گروهی خدمات نگهداری پیشگیرانه

## Slide 30
1- انتخاب گزینه ثبت گروهی نگهداری پیشگیرانه

## Slide 31
2- انتخاب تجهیز و انتقال به قسمت بالا برای ثبت نتیجه نگهداری

## Slide 33
3- ثبت تاریخ-هزینه - شرکت انجام دهنده خدمات نگهداری پیشگیرانه و وضعیت و در صورت نیاز بارگذاری مستندات و ثبت نهایی

## Slide 34: ثبت کنترل کیفی تجهیزات نیز بصورت گروهی و انتخاب گزینه "ثبت گروهی کنترل کیفی از زیر منوی کنترل کیفی "مشابه آنچه که در مورد نگهداری پیشگیرانه گفته شود امکان پذیر است.